湖西头三区车库出入口雨棚及采光井工程

招

标

文

件

招标编号：YSZYHXT20190215

招标方式：邀请招标

招标单位：山东裕升置业有限公司东港分公司

- 第一章  投标邀请函

山东裕升置业有限公司就湖西头三区车库出入口雨棚及采光井工程进行邀请式招标。特邀请具有此项生产能力和法人资格的公司前来密封投标。

一、投标条件：

1.具有企业法人营业执照、 税务登记证、行业相关许可资格证书等；

2.有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，能严格履行合同，无不良经营行为；

3. 投标单位必须在建设单位指定的时间内完成施工。

二、项目概况：

项目名称：湖西头三区车库出入口雨棚及采光井工程。

招标范围：湖西头三区车库出入口玻璃雨棚、钢骨架、及采光井雨棚、铝百叶等，详见图纸。

- 第二章  招标说明

|  | 项目 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 1、工程名称：湖西头三区车库出入口雨棚及采光井工程招标文件。 2、项目地点：项目位于山东路与临沂路交汇处。 3、质量标准要求：符合国家、地方相关现行设计、验收规范相关要求。 |
| 2 | 投标人资格要求 | 资质要求：具备建设行政主管部门核发的资质等级证书，具有营业执照、独立法人资格、税务登记证明，具备承担该项目的能力，需提供保证运行2年以上的同类工程的工程案例。 |
| 3 | 投标人要求 | 本工程不接受联合体投标 |
| 4 | 现场勘察 | 现场勘察自行前往，勘察费用自理。 |
| 5 | 工期要求 | 20天 |
| 6 | 投标保证金、标书费 | 投标保证金：10000.00元（电汇缴纳）、标书费100元。开标前交至财务部（需到财务出具电汇票据）。不交视为弃权。未中标单位的投标保证金待确定中标单位后无息退还。中标单位的投标保证金转为履约保证金，第一次付款时无息退还。中途退标或中标单位不及时与招标单位签订施工合同的将没收投标保证金。 财务地点：日照市秦皇岛路119号中瑞国际大厦4楼 单位名称：山东裕升置业有限公司东港分公司，税号：91371102597832394T，开户行：日照银行银海支行，帐号：810101201421004463，地址及电话：日照市滨州路南 0633-2200163（请自行核实） |
| 7 | 投标报价 | - 招标文件所规定的标段招标范围内全部内容，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、安全文明施工费、风险费等全部费用，以及完成上述内容所必须的包装运卸、临时设施、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、施工水电、吊装、检测验收等全部费用。其单价为全费用固定综合单价，一次性包死。 2、不论中标结果如何，投标人自行承担投标过程的一切费用。 |
| 8 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份， 副本 3 份；有目录有页码；唱标单一份。 |
| 9 | 投标文件递交 | 日照市秦皇岛路119号中瑞国际大厦 三楼 |
| 10 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2019年2月27日 14：00时。超出时限，不予接收。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2019年2月27日 14:00时。地点：秦皇岛路119号中瑞国际大厦 三楼会议室 |
| 12 | 结算方式 | 工程量按实结算，单价按投标固定综合单价。若实际完成的施工项目无投标综合单价，则选择投标综合单价中相近子目，替换材料价格结算，若无相近子目则执行2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相应2011年价目表，定额工日56元/日，取费执行2011年规定三类取费，只计取企业管理费、利润、税金。 |
| 13 | 付款方式 | 工程完成支付实际工程量造价的70%，待竣工验收合格结算完成后付至结算值的95%，剩余5%待质保期（两年）满后无息付清。付款时按形象进度提供增值税专用发票。 |
| 14 | 联系方式 | 联系部门：秦皇岛路119号中瑞国际大厦 三楼 成本合约部 招标联系人：成本合约部 祝青 电话：2200992 项目公司 范开升 电话：15606332321 |

第三章  投标文件的编制

一、投标文件的组成：

1、投标函

投标清单报价表

报价综合单价分析表

主要材料清单一览表：列明产地、品牌、规格、型号、价格；

2、投标人资质证书、营业执照、组织机构代码、税务登记证（复印件，加盖公章）钢结构施工相关资质。

3、资格证明文件及其近二年类似工程业绩；资格证明文件包括：营业执照、资质证书、授权委托书等；

4、项目管理班子配备；

5、质量承诺书；

6、工期承诺书；

7、安全承诺书；

8、施工组织设计。

二、投标文件编写及封装要求

1、投标文件字迹要清楚，除投标人对错误处作必要修改外，投标文件中不得有加行、涂抹或改写。若有修改须在修改处加盖单位公章。

2、当“正本”和“副本”之间出现差异时，以“正本”为准。

3、投标文件应采用牛皮纸袋封装并密封，密封处必须加盖单位公章注明日期。“正本”和“副本”必须分别装袋并密封。投标文件应按规定时间递交，电话、传真投标概不接受。

4、投标文件必须附有目录及页码。装订不合格做废标处理。

三、工程质量及技术要求：

1、车库出入口雨棚及疏散通道顶部面层、侧边面层为6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃，基层钢骨架要求氟碳漆喷涂。采光井雨棚面层为6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃，基层钢骨架要求氟碳漆喷涂，立面铝百叶也需要氟碳喷涂，详见图纸要求。（钢结构雨棚）

2、结构密封胶选用新展牌硅酮结构胶与硅酮耐候胶密封胶。胶缝嵌实紧密美观，根据现场细化图纸尺寸。乙方保证严格按照图纸及相关技术要求施工，并保证甲方一次性验收合格。

3、按照效果图设定并进行样板施工，经甲方相关人员验收确认后方可大面积施工，施工应保证工程质量达到优良标准，若工程达不到甲方要求，乙方承担全部责任。

4、乙方采购材料进场后需经建设单位现场验收合格后方可用于该工程。

5、中标人应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

6、在施工及交验过程中，中标人应采取有效的成品保护措施，防止产品污染和表面损伤

7、验收时应提交完整的工程资料。

四、工程管理：

1.施工期间甲方派专人对工程质量及进度进行监督管理，并予以验收。乙方应服从甲方现场管理人员的正常管理。

2.乙方必须按照甲方要求对工程质量、安全进行有效管理，如出现质量、安全事故，责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

- 3、工程竣工验收后乙方七日内上报竣工资料、结算资料、工程量计算书等相关资料，限定期限未送报，甲方有权停止拨款。

五、投标报价

1、报价范围

（1）招标文件工程量清单、图纸范围内全部内容，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、安全措施费、风险费等全部费用，以及完成上述内容所必须的包装运卸、临时设施、现场货场、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、施工水电、吊装、检测验收等全部费用。其单价为固定综合单价，一次包死。

（2）材料按照涉及图纸及招标文件要求选用规格型号，品牌由投标单位自定，投标单位应在投标书中明确注明材料的产地、品牌、规格型号。

2、投标报价方式：

工程采用全费用清单报价方式，综合单价包括招标文件所规定的标段招标范围内全部内容，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、安全措施费、风险费等全部费用，以及完成上述内容所必须的包装运卸、临时设施、现场货场、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、施工水电、吊装、检测验收等全部费用。其单价为固定综合单价，为全费用综合单价。投标单位自行计算、复核清单综合单价，附属于清单工程的工作内容被视为已包含于投标单价中，报价漏项及对清单价格的误算不予调整。

3、竣工结算：

（1）综合单价应附编制说明，阐明投标综合单价编制的依据及价格构成，清单综合单价为全费用报价方式。

（2）投标人无论由于任何原因致使投标报价有量、项、价等遗漏，而造成投标综合单价错误，其责任自负。

（3）采用固定综合单价，工程量实测结算。

### 投 标 函

致：                           （招标人名称）

1、根据已收到   工程的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以人民币    元投标报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程的供货、验收及售后服务。

2、我方承诺响应招标文件的所有条款及提供证明投标资格的附件：

提供投标须知规定的全部投标文件：

（1）投标文件：一式肆份，其中正本一份，副本三份；

（2）投标资格附件： 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、认证证书、授权委托、报价表、近几年业绩等。

3、我单位保证供货质量达到                                 。

4、如果我方中标，我方将按照招标文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金并履行其他应尽义务。

5、我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

6、如果我方中标，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

7、我方金额为人民币       元的投标保证金的交纳证明与本投标书同时递交。

8、投标人认为其它需承诺的内容：

投标人：（章）        法定代表人或授权委托人：（签字）   日期：

### 法定代表人身份证明

投标人名称：        单位性质：     地址：      成立时间：   年  月   日

经营期限：     姓名：     性别：    年龄：    职务：   系    （投标人名称）的法定代表人。                          特此证明。

投标人：            （盖单位章）        年    月    日

### 授权委托书

本人     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）   标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：     。代理人无转委托权。

贴：授权委托人身份证复印件

投  标  人：   （盖单位章）身份证号码：    法定代表人：   （签字）委托代理人：    （签字）身份证号码：

年    月    日

表1 投标清单报价表

| 湖西头三区车库出入口雨棚及车库采光井工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 车库入口雨篷顶面 1.基层：钢方管骨架，氟碳喷涂 2.面层：6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 | 平方米 | 370.00 |  |  |  |
| 2 | 车库入口雨篷侧面 1.基层：钢方管骨架，氟碳喷涂 2.面层：6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 | 平方米 | 215.00 |  |  |  |
| 3 | 疏散通道顶面 1.基层：钢方管骨架，氟碳喷涂 2.面层：6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 | 平方米 | 18.00 |  |  |  |
| 4 | 疏散通道处侧面 1.基层：钢方管骨架，氟碳喷涂 2.面层：6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 | 平方米 | 30.00 |  |  | 疏散通道处肯德基门含在该报价中，统筹考虑，不再另行报价 |
| 5 | 采光井雨篷 1.基层：钢方管骨架，氟碳喷涂 2.面层：6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 | 平方米 | 165.00 |  |  |  |
| 6 | 采光井铝百叶窗 1.规格：1.5mm百叶窗氟碳 | 平方米 | 85.00 |  |  |  |
| 7 | 采光井防虫密目网 | 平方米 | 85.00 |  |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |

说明：

1、具体做法详见图纸。

2、全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、安全文明施工费、风险费等全部费用，以及完成上述内容所必须的包装运卸、临时设施、现场货场、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、施工水电、吊装、检测验收等全部费用。

表2  综合单价分析表

工程名称：                                              第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 工程 内容 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 |  |

投标单位（盖章）：